**Textentwurf für Publikation**

Gemeinde:

Winkel

Standort:

8185 Winkel

**Plangenehmigungsverfahren für Starkstromanlagen**

Öffentliche Planauflage

für:

S-2512979.1

Transformatorenstation Winkel, Postauto (Privat-Teil; EKZ-Teil siehe S-2516562)

Anlageteil: Hochspannungsanlage, Transformation und Niederspannungsverteilung

- Neubau auf Parzelle Nr. 3477 in der Wohnzone mit Gewerbeerleichterung

Koordinaten: 2683695/ 1260625

L-0181774.2

16 kV-Kabel zwischen den Transformatorenstationen Scheidweg und Postauto

- Neubau einer Kabelschutzrohranlage im Bereich der neuen Transformatorenstation Post ab der Zürichstrasse

- Verlängerung der bestehenden Hochspannungsleitung und Einführung in die neue Station

Koordinaten: von 2683407 / 1261277 nach

L-2516600.1

16 kV-Kabel zwischen den Transformatorenstationen Postauto und Seebüel

- Neubau einer Kabelschutzrohranlage in der Seebüelstrasse und im Eingansgbereich der neuen Transformatorenstation Post

- Einzug einer neuen Kabelleitung in teils bestehende Rohranlage

Koordinaten: von 2683697 / 1260626 nach

S-2516562.1

Transformatorenstation Winkel, Postauto (EKZ-Teil; Privat-Teil siehe S-2512979)

Anlageteil: 3-feldrige Hochspannungsanlage

- Neubau auf Parzelle Nr. 3477 in der Wohnzone mit Gewerbeerleichterung

Koordinaten: 2683695/ 1260625

Beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat hat die

NCK Engineering AG

Motorenstrasse 100

8620 Wetzikon

Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ)

Deisrütistrasse 12

8472 Seuzach

im Namen von

Post CH AG

Wankdorfallee 4

3030 Bern

Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ)

Deisrütistrasse 12

8472 Seuzach

die oben erwähnten Plangenehmigungsgesuche eingereicht.

Die Gesuchsunterlagen betreffend das Projekt werden vom ..... bis zum ..... in der/im (Lokalität) öffentlich aufgelegt.

Die aufgelegten Unterlagen stehen während der Auflagefrist ebenfalls auf   
<https://esti-consultation.ch/pub/5203/7f0a4545ac> online zur Einsicht zur Verfügung.

Ein Bild, das Muster, Quadrat, Symmetrie, Kunst enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

Massgebend sind allein die in der oben genannten Gemeinde aufgelegten Unterlagen.

Die öffentliche Auflage hat den Enteignungsbann nach den Artikeln 42-44 des Enteignungsgesetzes (EntG; SR 711) zur Folge. Wird durch die Enteignung in Miet- und Pachtverträge eingegriffen, die nicht im Grundbuch vorgemerkt sind, so haben die Vermieter und Verpächter ihren Mietern und Pächtern sofort nach Empfang der persönlichen Anzeige davon Mitteilung zu machen und den Enteigner über solche Miet- und Pachtverhältnisse in Kenntnis zu setzen (Art. 32 Abs. 1 EntG).

Wer nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG; SR 172.021) Partei ist, kann während der Auflagefrist beim **Eidgenössischen Starkstrominspektorat, Planvorlagen, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf**, Einsprache erheben. [Diese Einsprache kann entweder schriftlich oder elektronisch eingereicht werden. Im letzteren Fall muss die Einsprache die Vorgaben zu den elektronischen Eingaben erfüllen und unter anderem mit einer qualifizierten elektronischen Unterschrift versehen sein (vgl. Art. 5 bis 7 der Verordnung über die elektronische Übermittlung im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens [SR 172.021.2]). Wer innert Frist keine Einsprache erhebt, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.

Während derselben Auflagefrist kann, wer nach den Vorschriften des EntG Partei ist, sämtliche Begehren nach Artikel 33 EntG geltend machen. Diese sind im Wesentlichen:

1. Einsprachen gegen die Enteignung;
2. Begehren nach den Artikeln 7–10 EntG;
3. Begehren um Sachleistung (Art. 18 EntG);
4. Begehren um Ausdehnung der Enteignung (Art. 12 EntG);
5. die geforderte Enteignungsentschädigung.

Zur Anmeldung von Forderungen innerhalb der Einsprachefrist sind auch die Mieter und Pächter sowie die Dienstbarkeitsberechtigten und die Gläubiger aus vorgemerkten persönlichen Rechten verpflichtet. Pfandrechte und Grundlasten, die auf einem in Anspruch genommenen Grundstück haften, sind nicht anzumelden, Nutzniessungsrechte nur, soweit behauptet wird, aus dem Entzuge des Nutzniessungsgegenstandes entstehe Schaden.

Eidgenössisches Starkstrominspektorat

Planvorlagen

Luppmenstrasse 1

8320 Fehraltorf

**Hinweis:**

Bei der Publikation sind gegebenenfalls die gesetzlichen Fristenstillstände (Art. 22*a* VwVG) zu beachten.

a. **vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern;**

b. **vom 15. Juli bis und mit 15. August;**

c. **vom 18. Dezember bis und mit 2. Januar.**